PALEY  EUROPEAN  INSTITUTE  Sp. z o. o

Al. Rzeczypospolitej 1,   02-972 Warszawa

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

Paley European Institute Sp.zo.o

Al. Rzeczypospolitej 1,       02- 972  Warszawa

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

- uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące /typ aparatu rtg /      DRX Ascend, s/n QRAD-20R-01011,  Firmy  Carestream

- uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w szczególności pracowni rentgenowskich lub medycznych pracowni rentgenowskich /typ pracowni/  Pracownia Rentgenowska, stacjonarna - cyfrowa

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg oraz na uruchomienie pracowni rtg /organ wydający, nr decyzji, data wydania

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki  Inspektor Sanitarny,

Decyzja nr DE OHR/00576/2020   z dnia 12.03.2020  r   na stosowanie aparatu rentgenowskiego do celów diagnostyki medycznej

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki  Inspektor Sanitarny,

Decyzja nr DE OHR/00577/2020  z dnia 12.03.2020 r   na uruchomienie medycznej pracowni rentgenowskiej w zakresie stomatologii

Decyzja nr DE OHR/00539/2022  z dnia 22.03.2022 r   na udzielanie  świadczeń zdrowotnych  z  zakresu badań rentgenodiagnostycznych

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B  narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono  przekroczenia dawek granicznych /dawka skuteczna, dawka równoważna/ określonych dla pracowników.

Konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Zgodnie z projektem osłon stałych, pomiary dozymetryczne rozkładu mocy

dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu  DRX Ascend   s/n QRAD-20R-01011 ,podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni RTG zabezpieczają osoby pracujące, na stanowisku eksponującego i nie przekracza 6 mSv rocznie.

Osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie  i nie przekracza 0,5 mSv a także osoby

z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed

otrzymaniem w ciągu roku dawek  0,1 mSv. (określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Przy rzeczywistych parametrach ekspozycji dla liczby ekspozycji określonych w projekcie

osłon stałych, nie ma możliwości przekroczenia dawek dla ogółu ludności i osób narażonych

zawodowo. Przy maksymalnym obłożeniu pracą, dawki nie osiągają zaproponowanych

ograniczników dawek zgodnie z założeniami projektu osłon.

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są* uwalniane substancje promieniotwórcze.